## CALIBRACIÓN PSV
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD EN BANCO DE PRUEBAS
|  |  | CÓDIGO |  | OYS-FO-43 |  | VERSIÓN |  | 09 | FECHA | 2025-12-16
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO
| MÉTODO UTILIZADO: |  | ASME PTC 25 - MÉTODO DIRECTO |  |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN:
| LUGAR DE PRUEBA: | [5 empty] | FECHA DE CALIBRACIÓN: | [5 empty] | LABORATORIO VALSER
INSTALACIONES DEL CLIENTE
| NÚMERO DE CERTIFICADO: |  | CAL- |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
SECCIÓN 2. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
| CLIENTE: |  |  |  | CONTACTO: |  |  |  | CORREO:
SECCIÓN 3. INFORMACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD
| LOCALIZACIÓN: | [6 empty] | TAG: |  | Nº PRECINTO:
| MARCA: |  |  | TAMAÑO: |  |  |  | CONEXIÓN ENTxSAL:
| MODELO: |  |  | Nº SERIE: |  |  |  | PRESIÓN CALIBRACIÓN: |  |  | psi
SECCIÓN 4. PATRONES DE TRABAJO
| EQUIPO | MARCA | MODELO |  | SERIAL | CALIBRADO POR |  |  | RANGO | FECHA CALIBRACIÓN | N° DE CERTIFICADO |  | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | RANGO | CERTIFICADO | CERTIFICADOR | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | RANGO | CERTIFICADO | CERTIFICADOR
| MANÓMETRO | WIKA | CPG1500 |  | 1A047Q87N2E | FLEXILATINA |  |  | (0 a 1000) psi | 2025-12-29 | 13418 |  | ADDITEL | 681 | 211H200A0024 | 2025-12-15 | (0 a 3000) psi | 13391 | FLEXILATINA | TESTO | 622 | 39536692/0323 | 2025-02-07 | (-20 a 60) °C / (0 a 100) %hr | HR-4914-25 / TE-8606-25 | VALMET L&M
| TERMOHIGRÓMETRO | TESTO | 622 |  | 39536692/0323 | VALMET L&M |  |  | (-20 a 60) °C / (0 a 100) %hr | 2025-02-07 | HR-4914-25 / TE-8606-25 |  | CRYSTAL | XP2I | 104696 | 2025-12-15 | (0 a 5000) psi | 13390 | FLEXILATINA |  |  |  | 2025-05-16 | (300 a 1200) hPa | MET-LP-CC 12662 | METROLABOR
[6 empty] | METROLABOR |  |  | (300 a 1200) hPa | 2025-05-16 | MET-LP-CC 12662 |  | CRYSTAL | XP2I | 322944 | 2025-04-28 | (0 a 1000) psi | 12652 | FLEXILATINA | KEX GERMANY | SH-172 | 50898 | 2025-05-21 | (10 a 90) %hr | HR-28703 | FYH
[13 empty] | WIKA | CPG1500 | 1A047Q87N2E | 2025-12-29 | (0 a 1000) psi | 13418 | FLEXILATINA |  |  |  | 2025-05-21 | (-50 a 70) °C | TA-28702 | FYH
Nota: Las mediciones realizadas por VALSER S.A.S son trazables metrológicamente al SI a través de laboratorios de calibración acreditados por organismos de acreditación firmantes de acuerdos de reconocimiento mutuo.
[13 empty] | NITRÓGENO | SÍ | ASME I
SECCIÓN 5. INFORMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | [12 empty] | AIRE | NO | ASME VIII
GAS
| SELLADO: |  |  | NORMA APLICABLE: | [5 empty] | ERROR MÁXIMO: | - |  | AGUA
| REQUIERE AJUSTE: |  |  | VALOR ANTES DE AJUSTE: |  |  |  |  | psi | FLUIDO DE PRUEBA:
SECCIÓN 6: CONDICIONES AMBIENTALES REGISTRADAS | [12 empty] | ASME I |  | ASME VIII
[13 empty] | RANGO PRESIÓN | TOLERANCIA | RANGO PRESIÓN | TOLERANCIA
|  |  |  | MÍNIMA |  |  |  | MÁXIMA |  | UNIDADES |  |  | 15-70 | +-2 psi | 15 - 70 PSI | +-2 psi
| TEMPERATURA |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | °C |  |  | 70-300 | +-3% DEL SET | 70-3000 | +-3% DEL SET
| HUMEDAD RELATIVA |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | %hr |  |  | 300-1000 | +-10 psi
| PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | hPa |  |  | 1000 | +-1% DEL SET
SECCIÓN 7: RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
|  | Presión de escape (Simmer) |  |  | Incertidumbre |  | UNIDADES |  | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |  |  |  | Limite superior | - | Incertidumbre máxima | 0
|  | -0.0010706 |  |  | 0.18224 |  | psi |  | NO CUMPLE |  |  |  | Limite inferior | -
| La incertidumbre de medición expandida reportada es evaluada como la incertidumbre estándar de la medida multiplicada por un factor de cobertura k = 2.03, con una probabilidad de cobertura aproximadamente del 95 %. | [11 empty] | k | 2.03
| Los resultados de conformidad aplican para la presión de escape. La presión de escape no debe exceder la especificación establecida en ASME SEC. I parágrafo 72.2 de acuerdo con el set de presión tomado de la placa del fabricante. Adicionalmente, la incertidumbre de medición no debe ser mayor al ±1,0 % del valor medido, conforme a lo establecido en el numeral 1-3 de ASME PTC 25-2023. | [11 empty] | ASME SEC. I parágrafo 72.2 |  | Los resultados de conformidad aplican para la presión de escape. La presión de escape no debe exceder la especificación establecida en
[13 empty] | ASME SEC VIII parágrafo UG-126 punto c |  | de acuerdo con el set de presión tomado de la placa del fabricante. Adicionalmente, la incertidumbre de medición no debe ser mayor al ±1,0 % del valor medido, conforme a lo establecido en el numeral 1-3 de ASME PTC 25-2023.
SECCIÓN 8: REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN UNIDADES DEL EQUIPO | [6 empty] | SECCIÓN 9: GRÁFICA EMITIDA POR EL MANÓMETRO
OBSERVACIONES: - Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. NO podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. - Los resultados del presente certificado se refieren al ítem, momento y condiciones en que se realizó la prueba, VALSER S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del servicio prestado. - La presión de escape corresponde al promedio de los 4 escapes registrados durante la calibración, evidenciados en la gráfica de la sección 8. - La conversión de unidades para pasar a unidades del SI (kPa= psi * 6,894 757) esta conversión es tomada según la guía NIST SP-811 del 2008 sección B.9 - Descargo de responsabilidad ajuste válvulas de seguridad: Con la aceptación del servicio de calibración de las válvulas de seguridad, se da por entendido que se autoriza el ajuste de la válvula para dejarla al set de presión indicado en la placa del equipo de acuerdo con lo establecido en el GON-FO-04 | [13 empty] | - Descargo de responsabilidad por cambio de set de presión: Por solicitud del cliente, se realiza la calibración y ajuste a una presión diferente a la indicada en la placa del fabricante. Por lo anterior VALSER S.A.S. no se hace responsable por este cambio. | - Descargo de responsabilidad por válvula sin placa de identificación: Se realiza la calibración y ajuste de la válvula de seguridad a la presión indicada por el cliente, debido a que la válvula no tiene placa del fabricante. Por lo anterior VALSER S.A.S. no se hace responsable de esta información.
- Descargo de responsabilidad por cambio de set de presión: Por solicitud del cliente, se realiza la calibración y ajuste a una presión diferente a la indicada en la placa del fabricante. Por lo anterior VALSER S.A.S. no se hace responsable por este cambio. | [11 empty] | DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD
JONATHAN GARZÓN CORTES
HELIODORO PRADA GARNICA
CARLOS A. SUAREZ FRANCO
| CARLOS A. SUAREZ FRANCO |  |  |  | CAMILO A. FAJARDO HOYOS |  |  |  |  | ANDRÉS F. OVALLE ORTIZ |  |  | JULIAN C. ROMERO HUERTAS
| OPERARIO CALIBRACIÓN |  |  |  | ELABORÓ INFORME |  |  |  |  | REVISÓ Y AUTORIZÓ INFORME |  |  | CAMILO A. FAJARDO HOYOS
Fin del certificado | [12 empty] | ANDRÉS F. OVALLE ORTIZ
J. ALEXANDER CASTRO
BRAYAN GARCÍA
Formulas:
Nº PRECINTO: = IF([CONTACTO:]=[SERIAL],[FECHA DE CALIBRACIÓN],IF([CONTACTO:]=[SERIAL, row below],[FECHA DE CALIBRACIÓN, row below],IF([CONTACTO:]=T29,U29,U30)))

## DATOS INCERTIDUMBRE
Mínimo |  | Máximo |  | Datos de prueba
Temperatura (°C) | 0 | Temperatura (°C) | 0 | Manometro | Manómetro Wika | Manómetro Crystal 5K | Grafica
Presión atmosferica (hPa) | 0 | Presión atmosferica (hPa) | 0 | Termohigrometro | Testo | Manómetro Crystal 1K | Punto | Valor | Incertidumbre | EMP (arriba) | EMP (arriba)
Humedad relativa (%) | 0% | Humedad relativa (%) | 0% | Lugar de prueba |  | Manómetro Additel | 0 | - | - | 0 | 0
|  |  |  | Hora de prueba |  | Manómetro Wika | 1 | -0.0010706 | 0.18224 | 0 | 0
|  |  |  | Operario |  |  | 2 | -0.0010706 | 0.18224 | 0 | 0
1 | Simmer (PSI) | Simmer corregido (PSI) |  |  |  | Testo | 3 | -0.0010706 | 0.18224 | 0 | 0
Datos | Presión de escape | Presión de escape |  |  |  | Kex | 4 | -0.0010706 | 0.18224 | 0 | 0
1 | 0 | -0.0010706 |  |  |  |  | 5 | - | - | 0 | 0
2 | 0 | -0.0010706
3 | 0 | -0.0010706 | [9 empty] | NOTA: Insertar esta grafica en la hoja "CALIBRACIÓN PSV"
4 | 0 | -0.0010706
Variación medidas
Tamaño alto = 5,7
Promedio | 0 | -0.0010706
Datos | 4

## CÁLCULO INCERTIDUMBRE
Manómetro | u_Presión apertura | Grados de libertad | Factor de cobertura (k) | U_Expandida |  | U seleccionada | 0.18224
Manómetro Crystal 0-5000 psi | 0.19917 | 137.7822 | 2.0184 | 0.40201
Manómetro Additel 0-3000 psi | 0.29099 | 77.5999 | 2.033 | 0.59158
Manómetro Crystal 0-1000 psi | 0.088501 | 146.7727 | 2.0173 | 0.17853
Manómetro Wika 0-1000 psi | 0.090347 | 147.1082 | 2.0172 | 0.18224
Datos medidos |  |  | Condiciones ambientales
N | Pm (psi) |  | Humedad (%HR) | 0%
1 | -0.0010706 |  | Temperatura (°C) | 0
2 | -0.0010706 |  | Presión atmosferica (hPa) | 0
3 | -0.0010706
4 | -0.0010706
Promedio | -0.0010706
Datos ecuación 1 |  | Resolución (psi) | Deriva (psi) | Interpolación (psi) | Lectura (psi) | Certificado (psi) | Factor de cobertura | Incertidumbre por operario (psi)
Manómetro Crystal 0-5000 psi |  | 0.1 | 0.26 | 0.011396 | 0 | 0.24 | 2 | Operario | Datos | Datos
Manómetro Additel 0-3000 psi |  | 0.1 | 0.45 | 0.012935 | 0 | 0.24 | 2 | Jonathan Garzón | 65.08 | 15
Manómetro Crystal 0-1000 psi |  | 0.1 | 0.092 | 0.016988 | 0 | 0.092 | 2 |  | 65.28 | Desviación
Manómetro Wika 0-1000 psi |  | 0.1 | 0.097 | 0.008212 | 0 | 0.097 | 2 |  | 65.08 | 0.16309
[8 empty] | Alexander Castro | 65.01
Magnitud |  | u resolución (psi) | u deriva (psi) | u Interpolación (psi) | u Lectura (psi) | u certificado (psi) | u combinada (psi) |  | 65.16
Manómetro Crystal 0-5000 psi |  | 0.028868 | 0.15011 | 0.011396 | 0 | 0.12 | 0.19467 |  | 65.19
Manómetro Additel 0-3000 psi |  | 0.028868 | 0.25981 | 0.012935 | 0 | 0.12 | 0.28792 | Carlos Suarez | 65.34
Manómetro Crystal 0-1000 psi |  | 0.028868 | 0.053116 | 0.016988 | 0 | 0.046 | 0.077841 |  | 65.16 | Incertidumbre (psi)
Manómetro Wika 0-1000 psi |  | 0.028868 | 0.056003 | 0.008212 | 0 | 0.0485 | 0.079933 |  | 64.86
[8 empty] | Brayan García | 64.7 | 0.042109
Magnitud |  | U_Presión manómetro (Pm) (psi) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad |  |  |  |  | 65.1
Manómetro Crystal 0-5000 psi |  | 0.19467 | 128.2621 | 1 |  |  |  |  | 65.23
Manómetro Additel 0-3000 psi |  | 0.28792 | 74.5651 | 1 |  |  |  | Heliodoro Prada | 65.16
Manómetro Crystal 0-1000 psi |  | 0.077841 | 189.851 | 1 |  |  |  |  | 65.06
Manómetro Wika 0-1000 psi |  | 0.079933 | 178.7977 | 1 |  |  |  |  | 64.96
Datos ecuación 2 |  | Resolución (m) | Deriva (m) | Suma de residuos - Interpolación (m) | Certificado (m) | Factor de cobertura (k)
Flexómetro |  | 0.001 | 0.00042 | 3.6758e-05 | 0.00042 | 2
Para la densidad del aire
Magnitud | Valor | [6 empty] | Constantes | Variables
Densidad N2 (kg/m3) | 0.97 | [6 empty] | 0.34848 | Humedad | 0% | %hr
Densidad aire (kg/m3) | 0 | [6 empty] | 0.009 | Temperatura | 0 | °C
Gravedad (m/s^2) | 9.77 | [6 empty] | 0.061 | Presión | 0 | hPa
Altura (m) | 0.45 | [6 empty] | 273.15
Magnitud | u resolución | u deriva | u Interpolación | u certificado | u combinada | Coeficientes de sensibilidad | Grados de libertad
Densidad N2 (kg/m3) | - | - | - | - | 0.028001 | 4.3965 | 200
Densidad aire (kg/m3) | - | - | - | - | 0.0033083 | 4.3965 | 200.972
Gravedad (m/s^2) | - | - | - | - | 0.28204 | 0.4365 | 200
Altura (m) | 0.00028868 | 0.00024249 | 3.6758e-05 | 0.00021 | 0.00043311 | 9.4769 | 308.5268
u_P alturas (Pa) | u_P alturas (psi) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad
0.17476 | 2.5346e-05 | 406.0113 | 1
Datos ecuación 2.A |  | Resolución | Deriva | Interpolación | Certificado | Factor de cobertura (k)
Termohigrometro (Presión) |  | 0.1 | 0.091 | 2.59 | 0.091 | 2
Termohigrometro (Humedad) |  | 0.1 | 2.9 | 3.32 | 2.9 | 2
Termohigrometro (Temperatura) |  | 0.1 | 0.46 | 0.76 | 0.46 | 2
Magnitud | u resolución | u deriva | u Interpolación | u certificado | u combinada | Coeficientes de sensibilidad | Grados de libertad
Presión (hPa) | 0.028868 | 0.052539 | 2.59 | 0.0455 | 2.5911 | 0.0012758 | 200.3377
Humedad (%hr) | 0.028868 | 1.6743 | 3.32 | 1.45 | 3.9911 | -3.2949e-05 | 322.5136
Temperatura (°C) | 0.028868 | 0.26558 | 0.76 | 0.23 | 0.83777 | 0 | 276.502
u_Densidad aire | Grados de libertad
0.0033083 | 200.972
Note on F23: Comercial: Incertidumbre por interpolación, rango del manómetro de 0-3000 psi
Note on F24: Comercial: Incertidumbre por interpolación
Note on F25: Comercial: Incertidumbre por interpolación, rango del manómetro de 0-1000 psi
Note on B45: Comercial: La presión, temperatura y humedad, completan la incertidumbre por densidad del aire
Note on F53: Comercial: Incertidumbre por error NO corregido
Note on F54: Comercial: Incertidumbre por error no corregido
Note on F55: Comercial: Por interpolación
Note on B58: Comercial: La presión, temperatura y humedad, completan la incertidumbre por densidad del aire

## CONTROL DE CAMBIOS
INFORME DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD EN BANCO DE PRUEBAS
|  | CODIGO | OHSQ-FO-43 | VERSION | 09 | FECHA | 2025-12-16
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | AUTOR
2024-03-13 | 1 | Creación del documento |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2024-06-11 | 2 | Modificiacion por nuevo formato, cambio estructura |  |  |  | Camilo Andres Fajardo Hoyos Asesor Comercial
2024-12-13 | 3 | Cambio de titulo documento |  |  |  | Camilo Andres Fajardo Hoyos Asesor Comercial
2025-02-17 | 4 | Modificación del formato para cumplir la norma 17025, adición del cálculo de la incertidumbre |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-03-12 | 5 | Se agregan todas las incertidumbres |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-04-30 | 6 | Actualización del certificado, se agregan campos con mínimos y máximos de temperatura, se modifica todo el presupuesto de incertidumbre con el nuevo planteado y se agrega el nuevo manómetro utilizado. |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-08-22 | 7 | Actualización del documento, se complementa el método utilizado, se complementa el lugar de prueba, se realiza ajuste de redacción de la especificación y se modifica la redacción de los participantes en la calibración |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-09-17 | 8 | Actualización del documento con cambios de forma e incluyendo los descargos de responsabilidad |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-12-16 | 9 | Se actualiza el logo, para cambiarlo junto con el simbolo de acreditado ONAC |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Líder de laboratorio
CONTROL DE REVISIONES
ELABORADO POR |  | REVISADO POR |  | APROBADO POR
Nombre: | Andres Felipe Ovalle Ortiz | Nombre: | Camilo Andrés Fajardo | Nombre: | Carlos Alberto Suarez Franco
Cargo: | Asesor Comercial | Cargo: | Asesor Comercial | Cargo: | Gerente General
Fecha: | 2025-12-16 | Fecha: | 2025-12-16 | Fecha: | 2025-12-16